## Содержание
603073, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОДВОДНИКОВ, ДОМ.29, КВАРТИРА.29; ИНН / КПП: 5258108463 / 525801001; ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» БИК 042202603, К/С 30101810900000000603, Р/С 40702810542000002149; ОГРН 1135258002153; ОКПО 25629650.
Прайс-лист «Тепловое оборудование Ballu»
1. Электрические тепловые пушки
2. Газовые и дизельные тепловые пушки
3. Электрические инфракрасные обогреватели
4. Газовые инфракрасные обогреватели
5. Компактные тепловые завесы
6. Промышленные завесы серии PS
7. Промышленные завесы серии ULTRA
8. Интерьерные завесы серии STELLA
9. Водяные тепловентиляторы и дестратификаторы
10. Аксессуары и опции
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 1.Пушки эл. и пром.вентиляторы
Прайс-лист
1. Электрические тепловые пушки
К списку
Перейти на сайт
Модель |  | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Увеличе-ние t, °C | Сеть, В | Регули- ровочный термостат | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BKN/BKS Сверхкомпактные металлокерамические пушки по лучшей цене. Хит продаж!
| BKN-3 / BKS-3 | 2,2 / 0 | 100 | 70 | 220 | есть | 1.1 | 150х180х170 | 1990
| BKN-5 | 3 / 1,8 / 0 | 150 |  |  |  | 1.6 | 175х205х180 | 2890
Серия BKX. Легкие компактные пушки с металлокерамическим нагревательным элементом.
| BKX-3 | 2 / 1 / 0 | 120 | 50 | 220 | есть | 1.7 | 175х175х190 | 2190
| BKX-5 | 3 / 1,8 / 0 | 250 | 36 |  |  | 2.1 | 205х205х195 | 3190
| BKX-7 | 5 / 2,5 / 0 | 300 | 50 |  |  | 3.4 | 250х225х235 | 5490
Серия BHT-PA Круглые пушки в компактном корпусе. Новинка 2018
| BHT-PA-2 | 2 / 0 | 300 | 20 | 220 | есть | 2.9 | 195х275х210 | 2490
| BHT-PA-3 | 3 / 1,5 / 0 |  | 35 |  |  | 3.2 |  | 2990
Серия PE2. Компактные пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона
| BHP-PE2-2 | 2 / 1 / 0 | 260 | 23 | 230 | есть | 2.7 | 245х315х245 | 2690
| BHP-PE2-3 | 3 / 1,5 / 0 |  | 34.5 |  |  | 3 |  | 3490
| BHP-PE2-5 | 4,5 / 2,25 / 0 |  | 52 |  |  | 3.2 |  | 4290
Серия PE. Компактные пушки в круглом корпусе с регулировкой угла наклона
| BHP-PE-2 | 2 / 1 / 0 | 260 | 24 | 220 | есть | 3.4 | 250x315x245 | 2690
| BHP-PE-3 | 3 / 1,5 / 0 |  | 35 |  |  | 3.7 | 250x315x245 | 3490
| BHP-PE-5 | 4,5 / 3 / 0 |  | 52 |  |  | 4.5 | 250x350x315 | 4290
Серия PRORAB 2. Профессиональные пушки с возможностью подвеса на стену
| BHP-P2-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повыш. точность | 5.3 | 340х400х300 | 4490
| BHP-P2-5 | 4,5 / 3 / 1,5 | 400 | 34 |  |  | 5.9 |  | 5690
| BHP-P2-6 | 6/4/0 | 850 | 22 | 400 |  | 7.7 | 315x430x330 | 7790
| BHP-P2-9 | 9/6/0 | 850 | 32 |  |  | 7.9 | 315x430x330 | 8790
| BHP-P2-15 | 15/9/0 | 1600 | 32 |  |  | 13 | 385x515x490 | 15690
| BHP-P2-22 | 22/11/0 | 1600 | 42 |  |  | 21.5 | 470x630x770 | 20490
| BHP-P2-30 | 27/13,5/0 | 1800 | 45 |  |  | 23 | 770x620x490 | 23990
Серия PRORAB. Профессиональные пушки в двойном круглом корпусе с регулировкой угла наклона
| BHP-P-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | - | 4.8 | 305х365х300 | 3890
| BHP-P-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  | 5.6 |  | 5090
| BHP-P-6 | 6 / 4 / 0 | 850 | 21 | 380 | 0…40 °C, повыш. точность | 7.7 | 345х420х315 | 6990
| BHP-P-9 | 9 / 6 / 0 |  | 32 |  |  | 7.9 |  | 7890
Серия ME. Компактные и легкие пушки в прямоугольном корпусе
| BHP-ME-2 | 2 / 1 / 0 | 140 | 43 | 220 | есть | 2.6 | 185x285x175 | 2590
| BHP-ME-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 |  |  | 2.9 | 245х350х185 | 3190
| BHP-ME-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  | 3.5 | 245х350х225 | 4890
| BHP-ME-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 |  | 6.5 | 315х450х250 | 6990
| BHP-ME-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1100 | 41 |  |  | 11.8 | 375х510х305 | 11390
Серия MASTER 2. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе для эксплуатации в тяжелых условиях
| BHP-M2-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 230 | есть | 4 | 283х399х250 | 4790
| BHP-M2-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  | 4.6 | 283х399х250 | 6390
| BHP-M2-9 | 9 / 4,5 / 0 | 850 | 32 | 400 |  | 8.2 | 350х505х300 | 9190
| BHP-M2-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1700 | 27 |  |  | 13 | 415х567х335 | 15290
| BHP-M2-20 | 20 / 10 / 0 | 1700 | 35 |  |  | 14.5 | 415х567х335 | 18990
| BHP-M2-30 | 30 / 15 / 0 | 2400 | 37 |  |  | 20 | 415х626х460 | 22590
| BHP-M2-40 | 40 / 26 / 13 / 0 | 3200/2500/1800 | 43 |  |  | 28 | 560х835х735 | 38990
Серия MASTER. Профессиональные пушки в прямоугольном корпусе, мощные и функциональные
| BHP-M-3 | 3 / 1,5 / 0 | 300 | 30 | 220 | 0…40 °C, повы-шенная точность | 3.9 | 280х390х220 | 4190
| BHP-M-5 | 4,5 / 3 / 0 | 400 | 34 |  |  | 4.4 |  | 5790
| BHP-M-9 | 9 / 6 / 0 | 850 | 32 | 380 |  | 7.2 | 340х485х290 | 8490
| BHP-M-15 | 15 / 7,5 / 0 | 1100 | 41 |  |  | 12.6 | 410х570х315 | 14590
| BHP-M-24 | 24 / 12 / 0 | 1700 | 43 |  |  | 19 | 430х555х430 | 18990
| BHP-M-30 | 30 / 15 / 0 | 2500 | 36 |  |  | 19.1 |  | 21590
| BHP-M-36 | 36 / 18 / 0 |  | 43 |  |  | 23.2 | 430х555х460 | 26990
Серия MW. Специализированная подвесная серия тепловентиляторов с пультом управления
| BHP-MW-5 | 4,5 / 3 / 1,5 / 0 | 450 | 34 | 220 | 0…30 °C, повы-шенная точность | 4.8 | 285х250х215 | 9590
| BHP-MW-9 | 9 / 6 / 3 / 0 | 900 | 32 | 380 |  | 7.3 | 350х305х255 | 12990
| BHP-MW-15 | 15 / 10 / 5 / 0 | 1700 | 30 |  |  | 12.2 | 400х365х290 | 20990
Промышленные мобильные вентиляторы
Модель |  | Производи-тельность, м3/ч | Количество скоростей |  | Сеть, В |  | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BIF. Промышленные мобильные вентиляторы с высокопроизводительными трёхскоростными двигателями. Новинка 2018
| BIF-8B | 8000 | 3 |  | 220 |  | 5.3 | 580х590х265 | 5590
| BIF-10S | 10000 |  |  |  |  | 14.2 | 610x1650x4490 | 8990
| BIF-17D | 17000 |  |  |  |  | 24.9 | 1000x0,975x470 | 21990
| BIF-12D | 12500 |  |  |  |  | 13.8 | 730х750х280 | 12990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 2.Пушки газ.и диз
Прайс-лист
2. Газовые и дизельные тепловые пушки
К списку
Перейти на сайт
Газовые тепловые пушки
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч |  | Расход, кг/ч | Время работы, ч стандартный баллон 27 л |  | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия BHG-L. Газовые тепловые пушки профессиональной серии
BHG-10L | 10 | 350 |  | 0,7-0,8 | - |  | 3.4 | 340x285x185 | 5590
BHG-15L | 15 |  |  | 1,0-1,3 |  |  | 3.8 | 415x285x185 | 6590
BHG-30L | 27 | 720 |  | 1,8-2,3 |  |  | 5.6 | 465x335x225 | 8590
BHG-50L | 53 | 1000 |  | 4,0-4,4 |  |  | 9.2 | 660x415x270 | 11590
Серия BHG-M. Газовые тепловые пушки профессиональной серии, эксклюзивный дизайн Ballu
BHG-10M | 10 | 270 |  | 0,7 - 0,8 | 16.5 |  | 5 | 460х285х186 | 6290
BHG-20M | 17 | 270 |  | 1,3 - 1,45 | 9 |  |  |  | 7290
BHG-40M | 17 | 720 |  | 2,5 - 2,7 | - |  | 8.3 | 595x335x220 | 10290
Серия BHG. Эффективные газовые тепловые пушки профессиональной серии
BHG-10 | 10 | 270 |  | 0,7 - 0,8 | 16.5 |  | 5.3 | 445x290x190 | 5990
BHG-20 | 17 | 270 |  | 1,3...1,45 | 9 |  | 5.4 |  | 6990
BHG-40 | 33 | 720 |  | 2,5…2,7 | 5 |  | 8.3 | 595х 335х220 | 9690
BHG-60 | 53 | 1000 |  | 4…4,4 | 3 |  | 11.7 | 710х415х270 | 12590
BHG-85 | 75 | 2000 |  | 5,6...6,2 | 2 |  | 14.1 | 810х415х270 | 20990
Дизельные тепловые пушки
Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Объем бака, л | Расход топлива, кг/ч | Время работы на макс. мощности, ч | Способ подачи топлива | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
НОВИНКА Серия SIBER HEAT прямой нагрев. Уникальный дизайн дизельных тепловых пушек
BHDP-10 SH | 10 | 450 | 12 | 0.8 | 15 | компрессор | 10.5 | 690х410х260 | 21990
BHDP-20 SH | 20 | 550 |  | 1.6 | 6 |  |  |  | 22990
BHDP-30 SH | 30 | 720 | 19 | 2.4 | 8 |  | 18 | 770х610х430 | 26990
Серия TUNDRA прямой нагрев. Надежные профессиональные дизельные тепловые пушки
BHDP-10 | 10 | 590 | 12 | 0.8 | 15 | компрессор | 10.5 | 680х400х280 | 17990
BHDP-20 | 20 |  |  | 1.6 | 6 |  |  |  | 18990
BHDP-30 | 30 | 700 | 17 | 2.4 | 8 |  | 16.6 | 770х440х310 | 23490
BHDP-50 | 50 | 760 | 38 | 4 | 9 |  | 22 | 860х460х380 | 30990
BHDP-100 | 100 | 1300 | 68 | 8.3 | 7 | насос | 41 | 1215х705х505 | 92990
BHDP-120 | 120 | 4000 | 120 | 11 | 10.8 | насос | 90 | 680x1000x7120 | 129990
Серия TUNDRA НЕпрямой нагрев. Дизельные пушки с высокоэффективным трёхходовым теплообменником
BHDN-20 | 20 | 500 | 24 | 1.6 | 15 | компрессор | 22 | 890x675x440 | 38990
BHDN-30 | 30 | 760 | 50 | 2.4 | 17 | насос | 34.4 | 1110x670х500 | 73990
BHDN-50 | 50 | 2000 | 68 | 4 | 15 |  | 59 | 1220x800x500 | 8990
BHDN-80 | 80 |  |  | 6.4 | 9 |  |  |  | 99990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 3.ИК эл
Прайс-лист
3. Электрические инфракрасные обогреватели
К списку
Перейти на сайт
Электрические инфракрасные обогреватели
Фото | Модель | Мощность, кВт | Особенности | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия APL. Универсальные панельные ИК обогреватели. Хит продаж!
| BIH-APL-0.6 | 0.6 | Самая популярная серия ИК обогревателей. Долговечное анодирование 25 мкм с повышенной эффективностью ИК обогрева, запатентованный малозаметный трапециевидный корпус. Удобный подвес на потолок, набор для монтажа в комплекте. Гарантия 2 года | 230 | 2.2 | 130х40х885 | 2190
| BIH-APL-0.8 | 0.8 |  |  | 2.8 | 130х40×1125 | 2490
| BIH-APL-1.0 | 1 |  |  | 3.4 | 130х40х1365 | 2890
| BIH-APL-1.5 | 1.5 |  |  | 4.2 | 130x40x1630 | 3790
| BIH-APL-2.0 | 2 |  |  | 6.8 | 255х40х1360 | 4990
| BIH-APL-3.0 | 3 |  |  | 7.8 | 255x40x1630 | 7190
Серия AP4. Новейшие панельные ИК обогреватели в серебристом корпусе
| BIH-AP4-0.6 | 0.6 | Профессиональная серия панельных ИК обогревателей. Пылевлагозащита IP54, поворотные кронштейны для подвеса на потолок или стену, герметичный коммутационный блок. Самые компактные размеры. Корпус серебристого цвета. Гарантия 3 года | 230 | 2 | 130х40х820 | 2990
| BIH-AP4-0.8 | 0.8 |  |  | 2.6 | 130х40х1060 | 3490
| BIH-AP4-1.0 | 1 |  |  | 3.2 | 130x40х1300 | 3990
| BIH-AP4-2.0 | 2 |  |  | 6.5 | 255x40x1300 | 7390
| BIH-AP4-3.0 | 3 |  | 400 | 9.6 | 380x40x1190 | 9990
Серия AP4-W. Новейшие панельные ИК обогреватели в белом корпусе
| BIH-AP4-0.6-W | 0.6 | Серия AP4 с в корпусе белого цвета (термостойкое полимерное покрытие, не желтеющее и не темнеющее со временем). | 230 | 2 | 130х40х820 | 2990
| BIH-AP4-0.8-W | 0.8 |  |  | 2.6 | 130x40х1060 | 3490
| BIH-AP4-1.0-W | 1 |  |  | 3.2 | 130х40х1300 | 3990
Серия AP4-B. Интерьерные панельные ИК обогреватели с чёрными панелями.
| BIH-AP4-1.0-B | 1 | Серия AP4 с чёрными, еще более эффективными панелями. Отлично сочетаются с тёмными интерьерами. | 230 | 3.2 | 130х40х1300 | 4590
| BIH-AP4-2.0-B | 2 |  |  | 6.5 | 255x40x1300 | 7990
Серия T. Мощные ИК обогреватели с открытыми ТЭНами из нержавеющей стали
| BIH-T-1.0-E | 1 | Эффективны даже на ветру и морозе. Отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. | 230 | 1.9 | 110x45х935 | 2390
| BIH-T-1.5-E | 1.5 |  |  | 2.8 | 110х45х1360 | 2990
| BIH-T-2.0-E | 2 |  |  | 3.1 | 110х45х1735 | 3790
| BIH-T-1.0 | 1 | Эффективны даже на ветру и морозе. Отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. Декоративная защитная решетка |  | 2.1 | 110x45х935 | 5990
| BIH-T-1.5 | 1.5 |  |  | 3.1 | 110х45х1360 | 2690
| BIH-T-2.0 | 2 |  |  | 3.5 | 110х45х1735 | 3290
| BIH-T-3.0 | 3 | Мощный направленный обогрев. Усиленная рама с кронштейнами, цельный отражатель из жаропрочной нержавеющей стали. Подвес на высоту до 20 м | 400 | 5 | 305x45х935 | 5990
| BIH-T-4.5 | 4.5 |  |  | 6.8 | 305x45х1360 | 8590
| BIH-T-6.0 | 6 |  |  | 8.3 | 305x45x1785 | 9990
Серия T. Мощные ИК обогреватели с открытыми ТЭНами, IP54
| BIH-T2-1.5 | 1.5 | Мощный направленный обогрев. Пароболический отражатель из нерж. стали. IP54. Поворотные кронштейны | 230 | 6 | 1200х100х140 | 5990
| BIH-T2-4.5 | 4.5 |  | 400 | 14 | 1200х100х395 | 14990
Серия S2. Новое поколение ИК обогревателей для монтажа в подвесной потолок
| BIH-S2-0.3 | 0.3 | Новейший кабельный нагревательный элемент, двойная теплоизоляция, не требуют усиления каркаса потолка | 230 | 3.4 | 592х35x592 | 2990
| BIH-S2-0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3890
Серия LM. Мобильные ламповые ИК обогреватели, энергоэффективные аналоги тепловой пушки
| BIH-LM-1.5-S | 1,5 / 1 / 0,5 | Напольное размещение или подвес на кронштейне (опция), датчик опрокидывания, 3 режима работы, сетевая вилка | 230 | 2,1 | 340х390х280 | 3590
| BIH-LM-1.5 |  |  |  | 3.5 | 350х460х315 | 3590
| BIH-LM-1.5-R |  |  |  | 2.1 | 360x340x290 | 3990
| BIH-LM-3.0 | 3 / 2 / 1 | Мощный направленный обогрев. Изменяемый угол наклона. Колесное шасси, 3 режима работы, сетевая вилка |  | 5.3 | 480х800х590 | 9990
Серия LW2. Компактный ламповый ИК обогреватель. Новинка сезона 2018-19!
| BIH-LW2-1.5 | 1,5 / 0,75 | Дизайн Platinum series, ромбовидная форма корпуса повышает эффективность распределения тепла, удобный поворотный кронштейн, IP24 (применение на улице), сетевая вилка | 230 | 1.5 | 555х135х120 | 1490
Серия LW. Компактный ламповый ИК обогреватель. Хит продаж!
| BIH-LW-1.2 | 1,2 / 0,6 | Поворотный кронштейн для крепления на стену, индикатор режима работы, сетевая вилка | 230 | 1.5 | 550x150x115 | 1490
| BIH-LW-1.5 | 1,5 / 1 / 0,5 |  |  | 1.7 | 560х165х120 | -
Серия L. Универсальные ламповые ИК обогреватели
| BIH-L-2.0 | 2 | Встроенный терморегулятор, отражатель с оребрением, хромированная защитная решетка, поворотные кронштейны, сетевая вилка, IP24. Гарантия 2 года | 230 | 3.5 | 740х180х90 | 3990
| BIH-L-3.0 | 3 |  |  | 4.1 | 940х180х90 | 4990
| BIH-IR-2000 | Запасные лампы для инфракрасных обогревателей серии L. Упаковываются в индивидуальную, групповую и транспортную коробки (по 1/10/50 шт) |  |  | 0.3 | 60х630х60 | 1290
| BIH-IR-3000 |  |  |  | 0.4 | 60х830х60 | 1590
| BIH-LS-220 | Стальной телескопический штатив высотой до 2,1 м для мобильной установки |  |  | 2.7 | 115х1240х115 | 1990
Серия CARBON, ИК подвесной тип "Люстра" и отдельно стоящий "Торшер"
| BIH-LL-2.1 | 2.1 | Подвесной карбоновый ИК обогреватель типа "люстра" - идеальный вариант обогрева людей за столом открытой веранды. Подвешивается на цепочке к потолку, комплектуется пультом ДУ. Карбоновый нагревательный элемент имеет срок службы в 3 раза дольше кварцевых. Быстрый разогрев и остывание, всего за 5-10 секунд лампа выходит в рабочий режим. | 230 | 2.9 | 350х590х590 | 10990
| BIH-LT-3.0 | 3 |  |  | 13.7 | 2050х580х580 | 15990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 4.ИК газ
Прайс-лист
4. Газовые инфракрасные обогреватели
К списку
Перейти на сайт
Газовые инфракрасные обогреватели
Фото | Модель | Тепловая мощность, кВт | Площадь обогрева, м2 | Розжиг | Особенности | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия Compact. Компактные газовые ИК обогреватели для открытых площадок
| BIGH-3 | 3 | 30 | ручной | Изменение угла наклона. Для обогрева и приготовления пищи | 1.55 | 225х215х221 | 2790
| BIGH-4 | 4,5…3 | 45 |  | Регулировка мощности. Контроль пламени | 2.3 | 338×372×278 | 3590
Серия Galaxy. Газовые ИК обогреватели для направленного обогрева в любых, в том числе жилых, помещениях
| BIGH-5 | 4,2 / 2,8 / 1,4 | 20-60 | пьезо | Компактная газовая тумба (внутреннее подключение баллона объемом до 12л). Высококачественная керамическая панель класса "А". 3 режима обогрева. Полная независимость от электропитания. Редуктор и шланг в комплекте. | 6.3 | 560х385х300 | 5990
| BIGH-55 | 4,2 / 2,8 / 1,4 | 20-60 | пьезо | Эксклюзивный дизайн. Высококачественная керамическая панель класса "А". 3 режима обогрева. Независимость от электропитания | 8.45 | 370х755х398 | 7990
| BIGH-55 Black | 4,2 / 2,8 / 1,4 | 20-60 | пьезо | Эксклюзивный дизайн - цвет графит. Износостойкое покрытие. Керамическая панель класса "А". 3 режима обогрева. Независимость от электропитания | 8.45 | 370х755х398 | 7990
| BIGH-55H | Модель BIGH-55 с встроенным электрическим ИК обогревателем 1,5 кВт |  |  |  | 9.9 | 370х755х398 | 10590
| BIGH-55F | Модель BIGH-55 с встроенным тепловентилятором 1,5 кВт |  |  |  | 10.8 |  | 10990
Серия Flame. Уличный газовый инфракрасный камин
| BOGH-15 | до 13 кВт | в радиусе 3 м | электро- пьезо | Площадь обогрева до 25м²! Нержавеющая жаропрочная сталь AISI 430. Встроенная колёсная база из 3х колёс - лёгкость в перемещении! Колба из боросиликатного закалённого стекла - перепады t до 220°С. BOGH-15E с пультом ДУ. Тепловой поток выше на 25% | 40 | 847х2410х770 | 39990
| BOGH-15E |  |  | С пульта ДУ |  |  |  | 59990
НОВИНКА Серия Vela. Уличный газовый инфракрасный обогреватель
| BOGH-16 Vela | до 13 кВт | в радиусе 1,5-2 м | пъезо | Уникальная разработка Ballu и РАН института механики им. Калашникова М.Т. Площадь обогрева до 20 кв. метров! Надежная конструкция, предотвращающая качение или опрокидывание. Трехуровневая система безопасности. Нержавеющая жаропрочная сталь AISI 430. | 28 | 2100*770*850 | 20990
Аксессуары для уличных газовых инфракрасных обогревателей серии Flame, Glace
| Столик BOGH-T (полим. покрытие) | Сталь с полимерным антикоррозийным покрытием. |  |  |  | 4.4 | 905х125х780 | 3590
| Столик BOGH-TS (нерж. сталь) | Нержавеющая зеркальная полированная сталь |  |  |  | 4.3 | 905х125х780 | 4590
| Чехол BOGH-P | Чехол защитный для уличных газовых обогревателей |  |  |  | 0.5 |  | 2990
| Рекламная поверхность | Рекламная магнитная поверхность с индивидуальным дизайном клиента. |  |  |  | 0.4 | 575х840 | 2990
| Грифельная поверхность | Грифельная поверхность с возможностью нанесения надписей мелом. |  |  |  | 0.4 | 575х840 | 2590
| Колба | Запасная колба из жаропрочного боросиликатного стекла,устойчивого к перепадам температур до 220°С |  |  |  | 2.4 | 90х1450 | 5590
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru
BIGH-55 BIGH-55H BIGH-55F BIGH-55 Black

## 5.Завесы компактные
Прайс-лист
5. Компактные тепловые завесы
К списку
Перейти на сайт
Компактные электрические тепловые завесы (высота установки до 2,5 м)
Фото | Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи-тельность, м3/ч | Высота установки, м | Управление | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия S1 Eco. Компактные завесы для стандартных дверей и окон выдачи товара с оптимальными характеристиками
| BHC-CE-3L | 2,5 / 1,25 | 250 | до 2,2 | на корпусе | 220 | 3.2 | 460х210х135 | 4090
| BHC-CE-3 | 3 / 1,5 | 300 |  |  |  | 3.9 | 505х190х135 | 4790
| BHC-CE-3T | 3 / 1,5 / 0 | 400 |  | на корпусе + встроенный терморегулятор |  | 6 | 760х190х135 | 6290
Серия S2. Новое поколение компактных завес увеличенной эффективности с минимальным уровнем шума
| BHC-L06-S03 | 3 / 1,5 / 0 | 350 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 4.9 | 585х155х155 | 5390
| BHC-L08-S05 | 5 / 2,5 / 0 | 450 |  |  |  | 7.2 | 805х155х155 | 7890
| BHC-L10-S06 (BRC-E) | 6 / 3 / 0 | 700 |  | пульт BRC-E с терморегу-лятором |  | 9.1 | 1090х155х155 | 11490
| BHC-L15-S09 (BRC-E) | 9 / 4,5 / 0 | 1050 |  |  | 380 | 13.3 | 1575х155х155 | 16490
Серия S2-М. Компактные завесы S2 в корпусе цвета «серебристый металлик»
| BHC-L08-S05-М | 5 / 2,5 / 0 | 450 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 7.2 | 805х155х155 | 8290
| BHC-L10-S06-М (BRC-E) | 6 / 3 / 0 | 700 |  | пульт BRC с терморегу-лятором |  | 9.1 | 1090х155х155 | 11790
| BHC-L15-S09-М (BRC-E) | 9 / 4,5 / 0 | 1050 |  |  | 380 | 13.3 | 1575х155х155 | 16990
Серия T2 (L). Завесы повышенной производительности с ТЭНами для установки на стандартные двери
| BHC-L08-T03 | 3 / 1,5 / 0 | 600 | до 2,5 | на корпусе | 220 | 9 | 815х210х135 | 7690
AirShell, низкопрофильные
| BHC-L05S02-S | 2 | 300 | 2.5 | на корпусе | 230 | 3.4 | 505х135х185 | 4490
| BHC-L06S03-S | 3/1,5/0 | 350 |  |  |  | 3.8 | 595х135х185 | 5490
| BHC-L09S03-ST | 3/1,5/0 | 480 |  | на корпусе + терморегулятор |  | 5.2 | 875х135х185 | 7990
| BHC-L09S05-ST | 4,5/2,25/0 | 480 |  |  |  | 5.3 | 875х135х185 | 9390
| BHC-L09S03-SP | 3/1,5/0 | 480 |  | Пульт управления |  | 5.2 | 875х135х185 | 9790
| BHC-L10S06-SP | 6/3/0 | 750 |  |  |  | 7.3 | 1025х135х185 | 11990
| BHC-L15S09-SP | 9/6/0 | 1050 |  |  | 400 | 11 | 1505х135х185 | 16990
Eco Power, ТЭНовая
| BHC-L08-T03 | 3/1,5/0 | 600 | 2.5 | на корпусе | 230 | 8.5 | 815х185х140 | 7690
| BHC-L10-T05 | 5/2,5/0 | 750 |  | на корпусе + терморегулятор | 230/400 | 10 | 1000х200х140 | 10990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 6.Завесы пром.ГОСТ
Прайс-лист
6. Промышленные завесы серии PS
К списку
Перейти на сайт
Промышленные тепловые завесы нового поколения, соответствуют ГОСТ 32512
Фото | Модель | Тепловая мощность, кВт | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия PS-T. Электрические тепловые завесы
| BHC-B10T06-PS | 6 / 4 / 0 | 1100 | до 3 | 220/380 | 13 | 1090х215х200 | 16790
| BHC-B15T06-PS | 6 / 4 / 0 | 1600 |  | 400 | 17 | 1500х215х200 | 22990
| BHC-B15T09-PS | 9 / 6 / 0 | 1600 |  | 400 | 17 | 1500х215х200 | 22990
| BHC-B20T12-PS | 12/6/0 | 2200 |  | 400 | 24.2 | 1894х215х200 | 29490
| BHC-M10T06-PS | 6 / 4 / 0 | 1500 / 1200 | до 3,5 | 220/380 | 15 | 1090х240х220 | 19490
| BHC-M10T09-PS | 9 / 6 / 0 |  |  | 380 | 16 |  | 19990
| BHC-M15T09-PS | 9 / 6 / 0 | 2300 / 1800 |  |  | 20 | 1455х240х220 | 27790
| BHC-M15T12-PS | 12 / 8 / 0 |  |  |  | 21 |  | 27990
| BHC-M20T12-PS | 12 / 8 / 0 | 3000 / 2500 |  |  | 24 | 1905х240х220 | 32790
| BHC-M20T18-PS | 18 / 9 / 0 |  |  |  | 26 |  | 33990
| BHC-M20T24-PS | 24 / 12 / 0 |  |  |  | 27 |  | 39590
| BHC-M25T12-PS | 12 / 6 / 0 | 3750 / 3000 |  |  | 31.5 | 2350x240x220 | 41990
| BHC-H10T12-PS | 12 / 6 / 0 | 2500 / 1800 | до 4,5 | 380 | 23 | 1120х285х295 | 25990
| BHC-H15T18-PS | 18 / 9 / 0 | 3800 / 2700 |  |  | 28 | 1530х285х295 | 36490
| BHC-H20T24-PS | 24 / 12 / 0 | 5000 / 3500 |  |  | 40 | 2020х285х295 | 41990
| BHC-H20T36-PS | 36 / 18 / 0 |  |  |  | 44 |  | 44990
Серия PS-W. Тепловые завесы с водяным теплообменником
| BHC-B10W10-PS | 8 | 1100 | до 3 | 220 | 14 | 1090х215х240 | 23490
| BHC-B15W15-PS | 14 | 1600 |  |  | 19 | 1500х215х240 | 29990
| BHC-M10W12-PS | 11.3 | 1400 / 1200 / 1000 | до 3,5 |  | 19 | 1090х240х260 | 28990
| BHC-M15W20-PS | 20.2 | 2300 / 2000 / 1700 |  |  | 26 | 1450х240х260 | 37990
| BHC-M20W30-PS | 29.6 | 3200 / 2700 / 2200 |  |  | 30 | 1900х240х260 | 49990
| BHC-H10W18-PS | 19.8 | 2500 / 2100 / 1700 | до 4,5 |  | 24 | 1100х290х300 | 35990
| BHC-H15W30-PS | 30.5 | 3800 / 3200 / 2600 |  |  | 31 | 1510х290х300 | 46990
| BHC-H20W45-PS | 40 | 5000 / 4200 / 3400 |  |  | 43 | 1960х290х300 | 54990
Серия PS-A. Воздушные завесы без нагрева
| BHC-H10A-PS | - | 2500 / 2100 / 1700 | до 4,5 | 220 | 18 | 1120х285х295 | 20990
| BHC-H15A-PS |  | 3800 / 3200 / 2600 |  |  | 23 | 1530х285х295 | 29190
| BHC-H20A-PS |  | 5000 / 4200 / 3400 |  |  | 33 | 2020х285х295 | 33990
Указанные цены действительны с 01.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 7. Завесы пром. IP54
Прайс-лист
7. Промышленные завесы серии ULTRA
К списку
Перейти на сайт
Промышленные завесы cо степенью пылевлагозащиты IP54, высота установки до 6 метров
| Модель | Тепловая мощность, кВт* | Производительность, м3/ч | Высота установки, м | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия PS-U. Пылевлагозащищённые тепловые завесы с водяным теплообменником
| BHC-U15W40-PS | 34.2 | 4500 | до 6 | 230 | 50 | 1424х657х577 | 63990
| BHC-U20W55-PS | 75.1 | 6200 |  |  | 65.5 | 1424х657х577 | 77990
Серия PS-U. Пылевлагозащищённые воздушные завесы без нагрева
| BHC-U15A-PS | - | 4700 | до 6 | 220 | 44 | 1424х657х577 | 47990
| BHC-U20A-PS | - | 6400 |  |  | 59.7 | 2024х657х577 | 65990
| BHC-U15T12-PS | 12 | 2600/4500 | до 6 | 400 | 52.4 | 1424x657x577 | 55990
| BHC-U20T18-PS | 18 | 3900/6200 |  |  | 76.5 | 2024x657x577 | 77990
Серия PS-U. Пылевлагозащищённые воздушные завесы без нагрева
| BHC-U15A-PS | - | 4700 | до 6 | 220 | 44 | 1424х657х577 | 47990
| BHC-U20A-PS |  | 6400 |  |  | 59.7 | 2024х657х577 | 65990
Серия ULTRA, до 6 м, IP54
BHC-UF |  | - | Комплект кронштейнов (3 шт.) для крепления завес ULTRA к полу при колонной установке |  |  |  |  | 590
BHC-UC |  |  | Комплект соединительных пластин (3 шт.) для соединения завес ULTRA при установке завес "встык" |  |  |  |  | 590
BHC-UW |  |  | Комплект кронштейнов (4 шт.) для крепления завес ULTRA горизонтально или вертикально на стену. |  |  |  |  | 3290
| BHC-H22T18-DE | 18/9/0 | 5300/4000 | 4.5 | 400 | 86 | 500x2210x360 | 92990
| BHC-H22W35-DE | 35,1 | 5000/3500/2800 | 4.5 | 230 | 90 | 500x2210x560 | 97990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 8.Завесы STELLA
Прайс-лист
8. Интерьерные завесы серии STELLA
К списку
Перейти на сайт
Интерьерные тепловые завесы серии STELLA
|  |  | Модель | Тепловая мощность, кВт | Производи- тельность, м3/ч | Сеть, В | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия STELLA с электрическим нагревом
|  |  | BHC-D20-T18-MS / BS | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 | 380 | 355х1950х505 | 280000
|  |  | BHC-D22-T18-MS / BS |  |  |  | 355х2200х505 | 310000
|  |  | BHC-D25-T24-MS / BS | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 |  | 355х2450х505 | 355000
Модель | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб | BHC-D20-T18-MG | 18 / 9 / 0 | 4700 / 2800 |  | 355х1950х505 | 295000
Основание для вертикальной установки |  |  | BHC-D22-T18-MG |  |  |  | 355х2200х505 | 330000
BHC-DB-MS / BS | 520x70x450 | 13490 | BHC-D25-T24-MG | 24 / 12 / 0 | 5600 / 3300 |  | 355х2450х505 | 380000
BHC-DB-MG | 520x70x450 | 14990 | Серия STELLA с водяным теплообменником
BHC-DB2 | 355x5x505 | 5490 | BHC-D20-W35-MS / BS | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 | 380 | 355х1950х505 | 310000
Комплект для горизонтального подвеса |  |  | BHC-D22-W35-MS / BS |  |  |  | 355х2200х505 | 345000
BHC-DF | - | 5990 | BHC-D25-W45-MS / BS | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 |  | 355х2450х505 | 395000
Декоративный элемент на торец завесы |  |  | BHC-D20-W35-MG | 35 * | 4700 / 2800 / 1900 |  | 355х1950х505 | 325000
BHC-DC1 | 355х2х505 | 5590 | BHC-D22-W35-MG |  |  |  | 355х2200х505 | 365000
BHC-DC1-MG | 355х2х506 | 6990 | BHC-D25-W45-MG | 45 * | 5600 / 3300 / 1900 |  | 355х2450х505 | 420000
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 9.Водяные ТВ и дестратификаторы
Прайс-лист
9. Водяные тепловентиляторы и дестратификаторы
К списку
Перейти на сайт
Водяные тепловентиляторы (воздушно-отопительные агрегаты)
Фото | Модель | Мощность макс., кВт | Мощность номинал, кВт** | Производи-тельность, м3/ч | Сеть, В | Вес, кг | Габариты ШхВхГ, мм | РРЦ, руб
Серия W4-S / W4-D, компактные в металлическом корпусе
| BHP-W4-15-S | 20.3 | 11.9 | 1900/1100/800 | 230 | 12.9 | 535х420х305 | 19990
| BHP-W4-20-S | 20.3 | 11.9 |  |  | 12.9 |  | 22590
| BHP-W4-15-D | 26.2 | 15.3 | 1600/1000/750 |  | 14 |  | 19990
| BHP-W4-20-D | 26.2 | 15.3 |  |  | 14 |  | 22590
Серия W3-S. Компактные тепловентиляторы в шумопоглощающем корпусе, трёхскоростной вентилятор, кронштейн в комплекте
| BHP-W3-15-LN | 18.3 | 10.3 | 2800/2200/1700 | 230 | 11 | 640х585х300 | 21590
| BHP-W3-25-LN | 32.3 | 19.7 | 2400/2000/1500 |  | 12.9 |  | 25490
| BHP-W3-20-S | 25 | 20 | 3200 / 2500 / 1800 |  | 11 |  | 22990
| BHP-W3-30-S | 34 | 30 | 3000 / 2300 / 1650 |  | 12.9 |  | 26990
| BHP-W3-50-S | 67.3 | 39.6 | 4500/3800/3000 |  | 13.4 | 640х585х325 | 31590
Серия W2-S/ W2-LN / W2-SF. Промышленные тепловентиляторы с трёхскоростными двигателями, экономичная автоматика, IP54
| BHP-W2-40-S | 42 | 25 | 6000 / 5400 / 4400 | 220 | 21 | 815x770x325 | 28190
| BHP-W2-70-S | 71 | 42 | 5700 / 4000 / 3400 |  | 24 |  | 33490
| BHP-W2-100-S | 95 | 60 | 5500 / 3700 / 3000 |  | 29 | 815x770x350 | 37590
| BHP-W2-30-SF | 42 | 25 | 6000 |  | 21 | 815х770х325 | 23590
| BHP-W2-60-SF | 71 | 42 | 5700 |  | 24 |  | 27590
| BHP-W2-40-LN | 39 | - | 5400 |  | 24 | 390х590х590 | 27590
| BHP-W2-70-LN | 70 | - | 4800 |  | 25 |  | 32990
| BHP-W2-100-LN | 89 | - | 4400 |  | 26 |  | 36990
| BHP-B2 | Кронштейн для удобного монтажа на стены, колонны или потолок под углом 0, 15, 30 или 45 градусов |  |  | - | 5 | 750х730х50 | 990
| DC-W2 | Поддон сбора конденсата к водяным тепловентиляторам W2-LN, для работы на охлаждение (в режиме фанкойла) |  |  | - | - | - | 1990
Дестратификаторы
Эффективный прибор для выравнивания перепада температур в помещениях с высокими потолками
| BDS-1 | Металлическая решетка-анемостат равномерно распределяет воздушный поток на площади до 400 м2 |  | 7500 | 220 | 18 | 760х350х760 | 19990
| BDS-1-S |  |  | 8700 / 7500 / 6500 |  |  |  | 22990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 10.Аксессуары
Прайс-лист
10. Аксессуары и опции
К списку
Перейти на сайт
Термостаты (терморегуляторы)
Модель | Ток коммутации, А | Диапазон установки, °C | ЖК экран | Програм-мирование | Встроенный выключатель | Индикация включения | Подключение на обогрев и/или охлаждение | Монтаж | Сеть, В | РРЦ, руб
Термостаты. Используются для поддержания заданной температуры
BMT-1 | 16 (10)* | +10…+30 | нет | нет | нет | да | да | накладной | 220 | 950
BMT-2 | 16 (10)* | +5…+30 | нет | нет | да | да | да | накладной |  | 1150
BDT-1 | 16 | +5…+55 | да | да | да | да | да | встроенный |  | 3190
Пульты управления
Модель | Ток коммутации, А | Диапазон регулировки, °C | Режимов нагрева |  | Режимов производи-тельности | Индикация включения | Подключение выносного термодатчика | Монтаж | Сеть, В | РРЦ, руб
BRC-E | 10 | +5…+30 | 3 |  | 2 | да | да (опция) | накладной | 230 | 3690
BRC-W |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3690
BMC1 | 3 | +10…+30 | - |  | - | да | - | накладной |  | 1390
BRC-C | 10 | Δ 1…10 | - |  | - | да | - | накладной |  | 3690
Концевой выключатель, комплект гибкой подводки
ВП19М | 3 | - | - |  | - | - | - | накладной | 220 | 990
BC-500 | Комплект из двух гибких подводок из нержавеющей стали для подключения водяных тепловентиляторов и водяных завес. Длина 50 см, 16 бар, 120˚, фторопластовые прокладки в комплекте, срок службы 30 лет | [8 empty] | 1490
Модель | Рабочее давление, бар | Диаметр резьбы | Kvs | РРЦ, руб
Двухходовой клапан с электроприводом. Новинка 2018
SF 20-2 | ≤10 | 3/4'' | 8.3 | 5790
Смесительные узлы для водяных завес. Новинка 2018
MCWU 4.0 | ≤10 | 3/4'' | 4 | 19690
MCWU 6.3 |  | 3/4'' | 6.3 | 26990
MCWU 21.0 |  | 1 1/4'' | 21 | 44990
Указанные цены действительны с 18.01.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru
BMT-1
BMT-2
BDT-1
BRC-E
BRC-С
BRC-W
Концевой выключатель L5R13
Двухходовой клапан
Смесительный узел