## Содержание
603073, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ПОДВОДНИКОВ, ДОМ.29, КВАРТИРА.29; ИНН / КПП: 5258108463 / 525801001; ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» БИК 042202603, К/С 30101810900000000603, Р/С 40702810542000002149; ОГРН 1135258002153; ОКПО 25629650.
Прайс-лист «Кондиционеры и сплит-системы SYSPLIT»
1. Бытовая серия Systemair
2. Мульти-сплит системы Systemair
3. Коммерческая серия Systemair
4. Дренажные помпы Suermann
Указанные цены действительны с 01.04.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 1.Бытовая серия
Прайс-лист
1. Бытовая серия Systemair
К списку
Перейти на сайт
Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб
| холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2
Инверторная технология 3D DC Inverter Сезонная энергоэффективность класса А++ (SEER 7,1) Элегантный дизайн Уникальная система очистки фильтров Внутренняя подсветка индикаторов панели Функция Follow Me Таймер Режим вентиляции без понижения температуры в помещении Ночной режим работы Авторестарт при возобновлении электропитания Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока Возможность выбора стороны отвода конденсата
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 HP Q | 2.64 | 2.78 | 0.822 | 400-505 | 717x193x302 | 700x275x550 | 29168
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 HP Q | 3.52 | 3.81 | 1.095 | 482-625 | 805x193x302 | 770x300x555 | 38096
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 HP Q | 5.28 | 5.57 | 1.643 | 611-900 | 964x222x325 | 770x300x555 | 60400
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 HP Q | 7.03 | 7.33 | 2.503 | 711-1059 | 1106x232x342 | 845x363x702 | 80168
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4/V3
Инверторные технологии 3D Энергоэффективность класса А. Элегантный дизайн Антикоррозийное покрытие Blue Fin Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока Hidden Display. I FEEL Уникальный дизайн легкосъемного фильтра. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер
SYSPLIT WALL SMART 07 V4 HP Q | 2.2 | 2.34 | 0.685 | 226-401 | 722х187х290 | 700х275х550 | 30435
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 HP Q | 2.64 | 2.64 | 0.821 | 260-453 | 722х187х290 | 720x270x495 | 33458
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 HP Q | 3.52 | 3.81 | 1.096 | 369-523 | 802x189x297 | 770x300x555 | 43611
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 HP Q | 5.28 | 5.42 | 1.644 | 509-787 | 965x215x319 | 770x300x555 | 68488
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.503 | 870-1060 | 1080x226x335 | 845x363x702 | 92208
SYSPLIT WALL SMART 30 V3 HP Q | 8.21 | 8.5 | 2.55 | 1050-1450 | 1259x282x362 | 946x410x810 | 124221
SYSPLIT WALL SMART 36 V3 HP Q | 9.96 | 10.84 | 3.1 | 980-1460 | 1260x283x362 | 946x410x810 | 157525
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL NORDIC EVO
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -30°С. Инверторные технологии 3D. Двухроторный компрессор Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me Хладагент R32 Беспроводной пульт в комплекте Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL NORDIC 09 EVO PH Q | 2.78 | 2.93 | 0,603/0,635 | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 122400
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q | 3.52 | 3.52 | 0,926/0,951 | 360-611 | 802x189x297 | 800x333x554 | 133925
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V2 EVO
Инверторные технологии 3D Энергоэффективность класса А. Элегантный дизайн Антикоррозийное покрытие Blue Fin Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока Hidden Display. I FEEL Уникальный дизайн легкосъемного фильтра. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,64 (1,17-3,31) | 2,93 (0,82-3,72) | 0,816 (0,100-1,270) | 254-472 | 717x193x302 | 770x300x555 | 61163
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,52 (1,26-4,45) | 3,81 (1,07-4,87) | 1,153 (0,110-1,720) | 224-563 | 805x193x302 | 800x333x554 | 66380
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,643 (0,150-2,350) | 500-870 | 964x222x325 | 800x333x554 | 98713
SYSPLIT WALL SMART 24V2 EVO HP Q | 8,19 (3,11-9,18) | 7,63 (2,08-9,15) | 2,302 (0,310-3,270) | 1050/970/650 | 1106x232x342 | 845x363x702 | 127459
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART V4 EVO / SMART EVO
SYSPLIT WALL SMART V4: · А++ класс энергоэффективности · Элегантный дизайн · Уникальная система очистки фильтров · Внутренняя подсветка индикаторов панели · Функция Follow Me · Таймер · BIO-фильтр · Режим вентиляции без понижения температуры в помещении · Ночной режим работы · Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования · Авторестарт при возобновлении электропитания · Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока · Возможность выбора стороны отвода конденсата · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | 1,025 (0,17-1,76) | 539/478/294 | 802x189x297 | 800x330x554 | 56221.2
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,542 (0,23-2,4) | 750/505/420 | 965x215x319 | 800x330x554 | 82253.85
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 EVO HP Q | 7,03 (2,67-8,09) | 7,91 (2,2-9,29) | 2,32 (0,32-3,32) | 1050/750/560 | 1080х226х335 | 845x363x702 | 93624
Настенная сплит-система SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO (до -15С°) (ограниченная партия)
Надежный обогрев помещения при температуре наружного воздуха от -15°С. · Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Двухроторный компрессор · Энергоэффективность A+++ (SEER 8,8) · Система защиты от утечки хладагента и самодиагностика · Быстрое оттаивание и дополнительная защита наружного блока от осадков и талой воды · Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер, поддержание 8°С , Follow-Me · Хладагент R32 · Беспроводной пульт в комплекте · Инновационное антикоррозийное покрытие теплообменника SEA VIEW
SYSPLIT WALL NORDIC 12 EVO PH Q (до -15С°) | 3,52 (0,88-4,75) | 3,52 (0,79-5,57) | 0,951 (0,130~0,213) | 611/479/360 | 802x189x297 | 875х285х380 | 83808
Настенные сплит-системы SYSPLIT WALL SMART EVO
Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,1). Энергосбережение в режиме ожидания. Трехуровневая система очистки воздуха: HD фильтр, Cold-Catalyst-фильтр*, Bio-фильтр*. Автоматическое качание и запоминание расположения жалюзи. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A.
SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q | 3,52 (1,26-4,45) | 3,81 (1,07-4,87) | 1,153 (0,110-1,720) | 340-520 | 800x188x275 | 800x333x554 | 55200
SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,643 (0,150-2,350) | 360-610 | 940x205x275 | 800x333x554 | 80760
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q | 7,03 (2,67-7,88) | 7,33 (1,61-8,79) | 2,604 (0,24-3,03) | 650-960 | 1045x235x315 | 845x363x702 | 93624
Указанные цены действительны с 01.04.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 2.Мульти-сплит системы
Прайс-лист
2. Мульти-сплит системы Systemair
К списку
Перейти на сайт
Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм | Цена розница, руб
| холод | тепло | потреб.
Настенные внутренние блоки SMART V2 EVO
Инверторные технологии 3D DC Inverter. · Энергоэффективность класса А. · Элегантный дизайн · BIO-фильтр · Антикоррозийное покрытие SeaView. · Инновационная конструкция передней панели внутреннего блока · Hidden Display. Управление по Wi-Fi · Функция Follow me · Уникальный дизайн легкосъемного фильтра.· Автоматическое качание жалюзи в 2-х плоскостях · Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: Self Cleaning - самоочистка внутреннего блока, авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер.
SYSPLIT WALL SMART 09 V2 EVO HP Q | 2,6 (0,57-3,6) | 2,93 (0,36-3,47) | 0,816 (0,1-1,34) | 329-486 | 717x193x302 | 36701
SYSPLIT WALL SMART 12 V2 EVO HP Q | 3,51 (1,26-4,45) | 3,81 (1,07-4,87) | 1,153 (0,11-1,72) | 360-550 | 805x193x302 | 39830
SYSPLIT WALL SMART 18 V2 EVO HP Q | 5,27 (1,9-6,12) | 5,57 (1,43-6,75) | 1,643 (0,15-2,35) | 550-810 | 964x222x325 | 59229
SYSPLIT WALL SMART 24 V2 EVO HP Q | 8,19 (3,11-9,18) | 7,63 (2,08-9,15) | 2,306 (0,230-3,030) | 650-1050 | 1106х232х342 | 77987
Настенные внутренние блоки SMART V4 EVO
Инверторная технология 3D DC Inverter Сезонная энергоэффективность класса А++ (SEER 7,1) Элегантный дизайн Уникальная система очистки фильтров Внутренняя подсветка индикаторов панели Функция Follow Me Таймер Режим вентиляции без понижения температуры в помещении Ночной режим работы Авторестарт при возобновлении электропитания Полноценный обогреватель и осушитель воздуха для межсезонного использования Функция самоочистки теплообменника внутреннего блока Возможность выбора стороны отвода конденсата
SYSPLIT WALL SMART 09 V4 EVO HP Q | 2,78 (1,17-3,31) | 3,08 (1,26-3,99) | 0,795 (0,442-1,568) | 266-488 | 722x187x290 | 18345.6
SYSPLIT WALL SMART 12 V4 EVO HP Q | 3,52 (1,38-4,51) | 3,81 (1,08-4,92) | 1,088 (0,100-1,740) | 294-539 | 802x189x297 | 20064.45
SYSPLIT WALL SMART 18 V4 EVO HP Q | 5,28 (1,91-6,13) | 5,57 (1,43-6,74) | 1,643 (0,150-2,350) | 420-750 | 965x215x319 | 26643.75
SYSPLIT WALL SMART 24 V4 EVO HP Q | 7,03 (2,67-8,09) | 7,91 (2,2-9,29) | 2,261 (0,230-3,110) | 560-1050 | 1080х226х335 | 31332
Настенные внутренние блоки SMART EVO
SYSPLIT WALL SMART 12 EVO HP Q | 3,5 (1,1-4,1) | 3,81 (0,88-4,22) | 1,172 (0,1-1,58) | 340-520 | 800x188x275 | 13986.6667
SYSPLIT WALL SMART 18 EVO HP Q | 5,27 (1,81-6,12) | 5,56 (1,38-6,74) | 1,633 (0,14-2,36) | 360-610 | 940x205x275 | 22653.3333
SYSPLIT WALL SMART 24 EVO HP Q | 7,03 (2,67-7,88) | 7,33 (1,61-8,79) | 2,604 (0,24-3,03) | 650-960 | 1045x235x315 | 30653.3333
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO
Декоративная панель с обдувом 360°,цифровой дисплей. Автоматический привод воздушных заслонок. Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм. Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. Расширенный функционал: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q | 2.6 | 2.93 | 40 | 580 | 570х570х260 | по запросу
SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q | 3.5 | 4.1 | 40 | 617 | 570х570х260
SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q | 5.2 | 5.42 | 102 | 680 | 570х570х260
Кассетные внутренние блоки SYSPLIT CASSETTE MULTI EVO
· Декоративная панель с обдувом 360°,цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос, подъем конденсата до 750 мм. · Возможность подвода свежего воздуха и дополнительных воздуховодов. · Расширенный функционал: турбо-режим, ночной режим, компенсация температур, таймер, авторестарт.
SYSPLIT CASSETTE MULTI 09 EVO HP Q | 2.6 | 2.93 | 40 | 580 | 570х570х260 | 51792
SYSPLIT CASSETTE MULTI 12 EVO HP Q | 3.5 | 4.1 | 40 | 617 | 570х570х260 | 54094
SYSPLIT CASSETTE MULTI 18 EVO HP Q | 5.2 | 5.42 | 102 | 680 | 570х570х260 | 58607
Наружные блоки
Подключение от 2-х до 4-х внутренних блоков в систему. Сезонная энергоэффективностть класса A++ (SEER 6,4). Технология 3D Inverter. Двухроторный компрессор. Суммарная длина магистрали до 60 м. Перепад высот до 15 м. Работа на охлаждение и обогрев при наружной температуре от -15°С. Хладагент R410A. Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT MULTI2 18 EVO HP Q | до 5,28 | до 5,57 | - | - | 800x333x554 | 108451
SYSPLIT MULTI3 21 EVO HP Q | до 6,15 | до 6,59 | - | - | 845x363x702 | 120879
SYSPLIT MULTI3 27 EVO HP Q | до 7,91 | до 8,21 | - | - | 845x363x702 | 144407
SYSPLIT MULTI4 36 EVO HP Q | до 10,55 | до 11,14 | - | - | 946x410x810 | 219891
Указанные цены действительны с 01.04.2021. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 3.Коммерческая серия
Прайс-лист
3. Коммерческая серия Systemair
К списку
Перейти на сайт
Модель | Mощность, кВт |  |  | Расход воздуха, м3/ч | Габариты блока, мм |  | Цена розница, руб
| холод | тепло | потреб. |  | Внутренний | Наружный
Кассетные сплит-системы_Compact (тепло-холод)
Компактные размеры папнели 600х600мм. Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. Автоматический привод воздушных заслонок. Встроенный дренажный насос. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE C 12 HP Q | 3.66 | 3.81 | 1.35 | 430-650 | 570x570х260 | 770x300x555 | 79124
SYSPLIT CASSETTE C 18 HP Q | 5.36 | 5.57 | 1.72 | 530-810 | 570x570х260 | 770x300x555 | 86541
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_SuperSlim (тепло-холод)
Тонкий корпус - от 205 мм Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. Автоматический привод воздушных заслонок. Встроенный дренажный насос. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.6 | 900-1200 | 840x840x205 | 845x363x702 | 113031
SYSPLIT CASSETTE 36 HP R** | 10.55 | 11.72 | 3.982 | 1400-1800 | 840x840x245 | 990x345x965 | 162563
SYSPLIT CASSETTE 48 HP R | 14.07 | 15.24 | 5.191 | 1400-1900 | 840x840x245 | 900x350x1170 | 190826
SYSPLIT CASSETTE 60 HP R | 16.12 | 17.88 | 6.272 | 1500-2000 | 840x840x287 | 900x350x1170 | 205929
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette_Compact (тепло-холод)
· Компактные размеры папнели 600х600мм. · Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 12 HP Q | 3.52 | 3.96 | 1.16 | 580-750 | 570x570х260 | 730×285×545 | 76468
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE C 18 HP Q | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 660-800 | 570x570х260 | 800×315×545 | 82635
Четырехпоточные кассетные сплит-системы_Simple_Cassette (тепло-холод)
· Декоративная панель с обдувом 360°, цифровой дисплей. · Автоматический привод воздушных заслонок. · Встроенный дренажный насос. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 24 HP Q | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 800-1200 | 840x835x250 | 825x310x655 | 109151
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.77 | 1050-1500 | 840x840x246 | 970x395x805 | 159101
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 183768
SYSPLIT SIMPLE CASSETTE 60 HP R | 16.12 | 18.5 | 6.77 | 1260-1800 | 840x840x288 | 940x370x1325 | 199801
Напольно-потолочные сплит-системы (тепло-холод)
Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. Дополнительная изоляция дренажного поддона. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT CEILING 18 HP Q | 5.42 | 5.57 | 2.11 | 800-1150 | 1068x675x235 | 770x300x555 | 85817
SYSPLIT CEILING 24 HP Q | 7.03 | 7.62 | 2.63 | 900-1250 | 1068x675x235 | 845x363x702 | 109266
SYSPLIT CEILING 36 HP R** | 10.55 | 11.58 | 3.98 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 990x345x965 | 158811
SYSPLIT CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.24 | 5.06 | 1250-1750 | 1285x675x235 | 900x350x1170 | 186260
SYSPLIT CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 6.4 | 1600-2300 | 1650x675x235 | 900x350x1170 | 201075
Напольно-потолочные сплит-системы SIMPLE (тепло-холод)
· Автоматический привод воздушных заслонок по вертикали и горизонтали. · Дополнительная изоляция дренажного поддона.· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT SIMPLE CEILING 18 HP Q | 5.4 | 5.8 | 1.65 | 560-950 | 1000×690×235 | 800×315×545 | 82634
SYSPLIT SIMPLE CEILING 24 HP Q | 7.2 | 7.6 | 2.24 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 825x310x655 | 106067
SYSPLIT SIMPLE CEILING 36 HP R | 10.6 | 11.7 | 3.5 | 1000-1600 | 1280×690×235 | 970x395x805 | 154167
SYSPLIT SIMPLE CEILING 48 HP R | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 181918
SYSPLIT SIMPLE CEILING 60 HP R | 16.12 | 17.58 | 5,2 | 1300-2000 | 1600×690×235 | 940x370x1325 | 197334
Канальные сплит-системы (тепло-холод)
Компактные размеры: высота блока от 210 мм. Самодиагностика и защита от утечки хладагента. Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. Хладагент R410A. Проводной пульт в комплекте (76-120k btu)
SYSPLIT DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.57 | 2.13 | 546-816 | 880x674x210 | 770x300x555 | 89549
SYSPLIT DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.62 | 2.65 | 808-1260 | 1100x774x249 | 845x363x702 | 112976
SYSPLIT DUCT 36 HP R N** | 10.55 | 11.72 | 3.82 | 1103-1848 | 1100x774x249 | 990x345x965 | 166028
SYSPLIT DUCT 48 HP R N | 14.07 | 16.12 | 5.24 | 1439-2282 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 196034
SYSPLIT DUCT 60 HP R N | 16.12 | 17.58 | 6.225 | 2275 | 1200x874x300 | 900x350x1170 | 216504
SYSPLIT DUCT 76 HP R* | 22 | 25 | 7.5 | 3220-4250 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 426479
SYSPLIT DUCT 96 HP R* | 28 | 31 | 9.6 | 3760-5100 | 1350х760х450 | 1255х908х700 | 511554
SYSPLIT DUCT 120 HP R* | 35 | 38 | 12 | 5430-6375 | 1828х858х638 | 1255х908х700 | 739707
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
· Самодиагностика и защита от утечки хладагента. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Проводной пульт в комплекте
SYSPLIT SIMPLE DUCT 18 HP Q N | 5.28 | 5.6 | 1.7 | 665-950 | 890x735x290 | 800×315×545 | 86334
SYSPLIT SIMPLE DUCT 24 HP Q N | 7.03 | 7.88 | 2.26 | 1050-1400 | 890x735x290 | 825x310x655 | 112851
SYSPLIT SIMPLE DUCT 36 HP R N | 10.6 | 11.7 | 3.73 | 1400-2000 | 890x735x290 | 970x395x805 | 160334
SYSPLIT SIMPLE DUCT 48 HP R N | 14.07 | 15.55 | 4.85 | 1700-2400 | 1250x735x290 | 940x370x1325 | 192401
SYSPLIT SIMPLE DUCT 60 HP R N | 17.6 | 18.5 | 6.77 | 1950-2600 | 1250x735x320 | 940x370x1325 | 209667
Колонные сплит-системы (тепло-холод)
· Компактный дизайн, малая площадь основания внутреннего блока. · ЖК дисплей и встроенный пульт "touch-screen". · Автоматическое качание воздушных заслонок по вертикали. · Функция защиты от сквозняка. · Функции: авторестарт, компенсация температур, турбо-режим, режим комфортного сна, таймер. · Хладагент R410A. · Беспроводной пульт в комплекте.
SYSPLIT FLOOR 24 HP Q* | 7.18 | 8,06+2,2 | 2.7 | 900-1100 | 500x315x1700 | 845x320x700 | 139282
SYSPLIT FLOOR 48 HP R* | 14.04 | 15,24+3,52 | 5.15 | 1480-1700 | 550x418x1824 | 900x350x1170 | 222844
SYSPLIT FLOOR 60 HP R* | 16.97 | 18,17+3,52 | 6.5 | 1950-2250 | 600x455x1934 | 900x350x1170 | 253408
Аксессуары
SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 4848
SYSPANEL CASSETTE MINI SPLIT W, панель для кассетных блоков Compact | [6 empty] | 4848
SYSPANEL CASSETTE SPLIT, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 5816
SYSPANEL CASSETTE SPLIT W, панель STANDARD, панель для кассетных блоков SuperSlim | [6 empty] | 5816
SYSCONTROL RM 52, универсальный беспроводной пульт управления, $ | [6 empty] | 23
SYSCONTROL WC 12, проводной пульт для полупром. Серии, $ | [6 empty] | 72
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P3, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE COMPACT | [6 empty] | 9867
SYSPANEL CASSETTE SPLIT EVO P4, панель STANDARD для кассетных блоков SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 14800
SYSCONTROL WC 117, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR SIMPLE | [6 empty] | 129
SYS XK05A, универсальный проводной пульт для полупромышленной серии SYSTEMAIR EVO | [6 empty] | 129
SYS C02A, центральный пульт управления | [6 empty] | 1548
SYS C03A, адаптер для подключения к центральному пульту управления | [6 empty] | 310
SYS C04A, сигнальный кабель для подключения кассетных фэнкойлов к адаптеру SYS C03A | [6 empty] | 52
SYS C05A, адаптер для подключения к центральному пульту управления c функцией Modbus | [6 empty] | 517
Указанные цены действительны с 01.04.2020. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru

## 4. Помпы Suermann
Прайс-лист
4. Дренажные помпы Suermann
К списку
Перейти на сайт
Модель | Характеристики |  |  |  | Вес и габариты, мм |  |  |  | Цена, Euro
Дренажная помпа | макс. произв-ть, л/ч | макс. высота, отвед-я конденс., м | уровень шума*, дБА | мощность, Вт | Вес, кг | Помпа, Д*Ш*В, мм | Приемный модуль, В*Д*Ш, мм | Упаковка, мм
Si-27 NEW | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.48 | 66х43,5х60 | - | 112х91х91 | 91.98
Si-10 Univers'l | 20 | 10 | 23 | 14 | 0.39 | 66х43,5х77 | - | 112х91х91 | 110.65
Si-60 | 20 | 14 | 38 | 14 | 0.63 | - | - | 206х115х106 | 104.79
Si-33 | 30 | 18 | 30 | 21 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,6 | 112х91х91 | 136.42
Si-30 | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,5 | 112х91х91 | 122.78
Si-82 | 500 |  | 45 | 70 | 2.5 | 279х130х171 | - | 400х300х200 | 80.02
SI-1805 | 500 | 5.4 | 47 | 90 | 2 | 195х130х132 | 195х130х43 | - | 90.11
SI-2052 | 60 | 100 | 30 | 14 | 0.6 | 88х75х94 | - | - | 45.48
Omega Pack, дренажная помпа Si-20 с монтажным комплектом | 20 | 14 | 22 | 14 | 0.4 | - | - | - | 145.51
* Измерено в лаборатории Sauermann, насос подключен к воде.
Наименование | Описание |  | Техническое описание |  |  | Упаковка |  |  | Цена, руб.
ACC 00105 | Прозрачный гибкий шланг |  | Прозрачный гибкий шланг |  |  | Рулон в мешке |  |  | 454.5763
ACC 00151 | Прозрачный армированный шланг |  | Прозрачный армированный шланг |  |  | Рулон |  |  | 4202.0339
ACC 00211 | Тройник |  | Тройник |  |  | 5 шт в блистере |  |  | 795.2542
ACC 00210 | Соединительный патрубок 90 |  | Соединительный патрубок 90◦ |  |  | 1 шт в блистере |  |  | 341.6949
ACC 00240 | Адаптер для подвода конденсата для центробежных насосов |  | Адаптер для подвода конденсата для центробежных насосов |  |  | 1 шт в блистере |  |  | 341.6949
ACC 00805 | Обратный клапан, 6 мм |  | Обратный клапан, 6 мм |  |  | 5 шт в блистере |  |  | 1476.6102
Модель | Характеристики |  |  |  | Вес и габариты, мм |  |  |  | Цена, руб.
Дренажная помпа | макс. произв-ть, л/ч | макс. высота, отвед-я конденс., м | уровень шума*, дБА | мощность, Вт | Вес, кг | Помпа, Д*Ш*В, мм | Приемный модуль, В*Д*Ш, мм | Упаковка, мм
Si-2750 | 20 | 10 | 20 | 14 | 0.41 | 66х43,5х60 | 55х38х37,5 | 112х91х91 | 6750
SI-1822 | 380 | 5.8 | 47 | 90 | 3 | 305х152х235 | - | - | 14877.9661
SI-1082 | 8 | 6 | 28 | 10 | 0.475 | 66x44x77 |  |  | 6000
SI 2100 | 10 | 6 | 32 | 18 |  |  |  |  | 6812.5424
SI-3080 | 8 | 6 | 28 | 10 | 0.375 | 66x44x59 | 55x38x36 |  | 6000
SI-3200 | 20 | 6 | 34 | 18 | 0.375 | 66x44x59 | 55x38x36 |  | 6000
Наименование | Описание |  |  | Техническое описание |  |  | Упаковка |  | Цена, руб.
ACC 00106 | Гибкий шланг, белый, 50 см. |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  | Рулон |  | 341.6949
ACC 00110 | Набор адаптеров, состоящий из 1x ACC00225, 1 x ACC00230, 1 x ACC00240 |  |  | Для насосов: SI 1805 / SI 1820 |  |  |  |  | 568.4746
ACC 00125 | Прозрачный гибкий шланг, 25м |  |  | ø внутренний 10 мм |  |  |  |  | 1589.4915
АСС 00201 | Набор адаптеров Ø 17 x 22 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 454.5763
АСС 00202 | Набор адаптеров Ø 17 x 32 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 568.4746
АСС 00203 | Ограничитель Ø 17 x 32 mm |  |  | Для насосов: SI2750/3080/3100/3200/SI1730 |  |  |  |  | 568.4746
Указанные цены действительны с 01.04.2020. Информация указанная в прайс-листе/на сайте не является публичной офертой. Цены, действующие на день приобретения товара, уточняйте у менеджеров.
www.promventklimat.ru
www.pvk52.ru